Cuestionario – Unidad 1

Introducción a la Automatización Industrial

# 02. Estructura de un Sistema Automatizado

## Parte A — Opción Múltiple

1. ¿Cuál es el función principal de los actuadores en un sistema automatizado?

A)  Tomar datos del estado de las máquinas y procesos

B)  Ejecutar las acciones requeridas en las máquinas y procesos

C)  Recibir parámetros e instrucciones de los operarios

D)  Interactuar con otros sistemas intercambiando información e instrucciones

2. ¿Qué tipo de dispositivos se utilizan para la interacción entre las personas y el sistema de control?

A)  Sensores y equipos de medición

B)  Actuadores y equipos de control

C)  Interfaz hombre-máquina (HMI)

D)  Equipo de supervisión y control de la producción (MES)

3. ¿Cuál es el nombre de la pirámide que muestra la jerarquía de cinco niveles de las funciones integradas de automatización?

A)  Pirámide de automatización industrial

B)  Pirámide CIM de Automatización

C)  Pirámide de control y supervisión

D)  Pirámide de gestión de procesos de producción

## Parte B — Preguntas de Investigación

1. Investigue y describa las diferencias y similitudes entre los sistemas SCADA y MES en la automatización industrial, y explique cómo se integran en la pirámide de automatización CIM.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Analice y compare las ventajas y desventajas de utilizar redes cableadas, fibra óptica o transmisión inalámbrica para la transferencia de datos en un sistema automatizado, y proponga una solución adecuada para un caso de estudio específico.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

# 03. Evolución de los Sistemas Automatizados

## Parte A — Opción Múltiple

4. ¿Cuál fue el principal motor de la Revolución Industrial 1.0?

A)  La invención de la máquina de vapor

B)  La introducción de la electricidad

C)  El desarrollo de la robótica industrial

D)  La implementación de la informática

5. ¿Qué caracteriza a la Industria 4.0?

A)  La producción en masa y la electricidad

B)  La automatización y la informática

C)  La digitalización y la interconectividad de los sistemas productivos

D)  La mecanización de la producción con máquinas de vapor

6. ¿Quién desarrolló el controlador lógico programable (PLC) en 1969?

A)  James Watt

B)  Werner von Siemens

C)  Dick Morley

D)  Henry Ford

## Parte B — Preguntas de Investigación

1. Investigue y describa cómo las tecnologías de la Industria 4.0, como el Internet de las Cosas (IoT) y la inteligencia artificial (IA), pueden ser aplicadas en la industria manufacturera para mejorar la eficiencia y la productividad, y qué beneficios y desafíos plantean estas implementaciones.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Analice y compare las ventajas y desventajas de la automatización en las diferentes etapas de la evolución industrial, desde la Industria 1.0 hasta la Industria 4.0, y proponga cómo las empresas pueden aprovechar las lecciones aprendidas en estas etapas para diseñar e implementar sistemas de automatización efectivos y sostenibles en la actualidad.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

# 04. Tipos de Sistema, Medios y Señales

## Parte A — Opción Múltiple

7. ¿Cuál es la principal diferencia entre señales analógicas y señales digitales en un sistema de control?

A)  La frecuencia de transmisión

B)  El tipo de información que transmiten

C)  La variación continua en el tiempo

D)  La presencia de ruido en la señal

8. ¿Qué característica define a un lazo abierto de control en un sistema automatizado?

A)  La presencia de retroalimentación sobre el desempeño del sistema

B)  La capacidad de ajustar el comportamiento en función de la respuesta del proceso

C)  La ausencia de información sobre el funcionamiento del proceso en curso

D)  La necesidad de intervenir manualmente en el sistema

9. ¿Cuál es el propósito de las señales de entrada en un sistema de control?

A)  Accionar dispositivos como motores o válvulas

B)  Proporcionar información al sistema de control sobre variables físicas

C)  Generar respuestas en función de la información recibida

D)  Reducir errores en el sistema

## Parte B — Preguntas de Investigación

1. Investigar y comparar las ventajas y desventajas de utilizar señales analógicas vs señales digitales en un sistema de control industrial, considerando factores como la precisión, la velocidad de transmisión y la complejidad del sistema.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

2. Analizar y describir un ejemplo de aplicación industrial de un lazo cerrado de control, explicando cómo se implementa la retroalimentación y cómo afecta la eficiencia y la precisión del proceso, y proponer posibles mejoras o modificaciones para optimizar el funcionamiento del sistema.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

# 05. Sensores Industriales

## Parte A — Opción Múltiple

10. ¿Cuál es la función principal de un sensor en un sistema de control?

A)  Convertir una señal eléctrica en una magnitud física o química

B)  Actuar como un intermediario entre el mundo físico y los sistemas electrónicos

C)  Generar una señal eléctrica sin detectar cambios en el entorno

D)  Procesar información sin recibir señales de entrada

11. ¿Qué caracteriza a los sensores pasivos en comparación con los sensores activos?

A)  Requieren una fuente externa de energía para funcionar

B)  No requieren energía externa y responden directamente a la variable medida

C)  Solo pueden medir temperaturas extremas

D)  Solo se utilizan en aplicaciones de alta precisión

12. ¿Cuál es la tercera etapa en el funcionamiento básico de un sensor industrial?

A)  Captación de la señal

B)  Transformación de la señal

C)  Salida de la señal

D)  Almacenamiento de la señal

## Parte B — Preguntas de Investigación

1. Investigar y comparar las ventajas y desventajas de utilizar sensores inductivos versus sensores capacitivos en aplicaciones de detección de objetos metálicos y no metálicos en entornos industriales, considerando factores como la precisión, la velocidad de respuesta y la robustez en diferentes condiciones ambientales.

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

2. Analizar y describir las aplicaciones de los sensores de flujo másico en la industria química y petrolera, explicando cómo estos sensores pueden mejorar la eficiencia y la seguridad en procesos de medición de caudal de gases y líquidos, y proponer soluciones para integrar estos sensores en sistemas de control y monitoreo existentes.

__________________________________________________________________________________________